# I. POJAŠNJENJE POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

Temeljem upita zainteresiranog gospodarskog subjekta, dostavljamo sljedeće pojašnjenje za stavke troškovnika:

# 4. DOBAVA, DOPREMA I MONTAŽA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME:

* + 1. U troškovničkoj stavci specificirano je DN 200mm za kolektor oborinske odvodnje, dok se spoj linijskih rešetki i okna spaja sa cijevima DN 100 mm – ukoliko nema rebrastih cijevi DN 100 može se ugraditi cijev od termoplastičnih materijala prema normi HRN EN 13476-1 2007 i HRN EN 13476-3 2009 za plastični cijevni sustav za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju od PVC-U, PP i PE cijevi s glatkom unutrašnjom i koje se spajaju isključivo sa spojnicom i dvije gumene brtve minimalne tjemene nosivosti SN 8 – kao šta je specificirano u troškovniku.
		2. U troškovničkoj stavci specificirano je DN 200 mm za kolektor oborinske odvodnje.
	1. Predviđen je metalni kalup u koji se postavlja tanka betonska ploča čija je završna obrada kulir, kako bi se bolje i ljepše uklopio u stubište. Poklopac mora imati ručke za podizanje (ne šarke); elastomer (guma) se nalazi na okviru poklopca kako poklopac ne bi „zvonio“.
	2. Na tržištu postoje polipropilenske kanalice za vodu.

# II. IZMJENA ROKA ZA DOSTAVU PONUDA

 - Rok za dostavu ponuda sada glasi **02.VELJAČE 2017. do 10:00** sati bez obzira na način dostave. Smatrat će se da su u propisanom roku dostavljene sve ponude koje su do navedenog roka zaprimljene na upis u urudžbeni ured POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., 51000 Rijeka, Milutina Barača 19/II